Сведения о стоимости работ по содержанию

и ремонту общего имущества по дому № 89 по пр-кт Победы на 2015 г.

| № п/п | Описание содержания работы (услуги) | Степень физического износа и технического состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Результат выполнения | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Цена оказания услуги за единицу руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по капитальному ремонту и реконструкции МКД |  |  |
| Капитальный ремонт конструктивных элементов общего имущества жилых помещений | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Работы выполняются на основании актов осмотров | Работы по статье «Капитальный ремонт» не планируются. |  | 0,00 |
| Конструктивные особенности здания: Наружные стены- облицовочный кирпич Внутренние стены- керамзитоблоки Перекрытия – сборные железобетонные плиты; Плиты лоджий- индивидуальные железобетонные плиты; Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши; Окна и двери – с двойным остеклением пластиковые; Лифтовые шахты – из сборных железобетонных плоских панелей; Крыша – с теплым чердаком, с устройством парапетных стенок по периметру здания. Плиты покрытия плоские железобетонные. Утеплитель в чердачном перекрытии – жесткая минвата; Кровля – рулонная из двух слоев «Бикроста», наплавленная; Водосток – внутренний, с отводом в ливневую канализацию; Подвал – не отапливаемый. Стены подвала выполнены из лотковых, плоских стеновых панелей и сборных бетонных блоков; Фундамент – монолитная железобетонная плита. |
| Техническое содержание и обслуживание общего имущества |  | 10,31 |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента; - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; - проверка состояния гидроизоляции фундаментов. | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния фундамента производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами; - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков с целью исключения подтопления, захламления, загрязнения и загромождения таких помещений. | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния подвалов производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен дома: - выявление отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния стен производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий дома: - выявление прогибов, трещин и колебаний; - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния перекрытий производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши дома; - проверка кровли на отсутствие протечек; -проверка молниезащитных устройств; -проверка состояния парапетного ограждения; -проверка и принеобходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | 2 раза в год март, октябрь | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц дома: - выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; -выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями. | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния лестниц производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки дома: - проверка состояния внутренней отделки; при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям –устранение выявленных нарушений | Дом с гарантийным сроком обслуживания строительных конструкций здания организацией- застройщиком – 5лет. Степень износа – 0% | Анализ состояния внутренней отделки производится на основании общих осмотров, которые проводятся в марте- октябре | Своевременное выявление и устранение дефектов для безопасного и комфортного проживания | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 8 | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; конструктивных элементов здания (кровли, фасада, МОП) | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 9 | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоотведения, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (кровли, МОП, отмостки) | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 1 раз в год (май-сентябрь) | Оформление акта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 10 | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежедневно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 11 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежедневно |  | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 12 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | в течение года | Профилактика случаев возникновения пожаров |  |  |
| 13 | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежедневно | Хорошее санитарное состояние придомовой территории |  |  |
| 14 | Генеральная уборка | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 2 раз в год | Мытье стен, окон, дверей, полов |  |  |
| 15 | Влажная уборка | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 3 раза в неделю | Обеспечение санитарно-эпидемиологическое состояния лестничных клеток, лифтовых кабин |  |  |
| 16 | Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | По результатам смотров |  | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| Текущий ремонт |  | 4,10 |
| 1 | Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику, поддержание работоспособности | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 2 | Обслуживание ОДПУ, снятие показаний ** | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежемесячно | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 3 | Проведение электротехнических измерений сопротивления | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 4 | Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Ежемесячно | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику, поддержание работоспособности | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 5 | Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | 1 раз в месяц | Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| 6 | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | По результатам смотров | Восстановление целостности покрытия в первоначальное состояние | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| Вывоз и утилизация ТБО | 1,73 |
| 1 | Вывоз КГМ, ТБО, уборка контейнерной площадки |  | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки |  |  |
| Содержание и техническое обслуживание лифтов | 2,70 |
| 1 | Ремонт и обслуживание оборудования |  | По необходимости | Бесперебойное работа лифтового оборудования |  |
| 2 | Обеспечение диспетчерской связи | Дом, улучшенной планировки, этажностью 16 этажей | Круглосуточно | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |  |
| 1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | Обслуживание внутридомового газового оборудования | Ежемесячно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг | В соответствии со сроками действия договора на обслуживание |  |
| Прочие расходы |  |  |
| 1 | Начисление и сбор платежей |  | В соответствии с законодательством РФ |  |  |  |
| 2 | Налоги, сборы, платежи |  | В соответствии с законодательством РФ |  |  |  |
| Управление МКД |  | 2,48 |
| 1 | Подготовка и принятие решений, деятельность по организации их исполнения |  | Ежедневно |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 21,32 |

Примечание:

* - допускается изменение стоимости в виде уменьшения стоимости одного вида работ в пользу увеличения другого, в зависимости от необходимости и (или) наличия аварийной ситуации.

** - работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД.